{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":9,"sheets":["工程量清单(1)","工程项目造价汇总表(1)","单项工程造价汇总表(1)","单位工程造价汇总表(1)","分部分项工程量清单与计价表(1)","措施项目清单与计价表(一)(1)","措施项目清单与计价表(二)(1)","规费、人工费价差、税金项目清单与计价表(1)","主要材料项目与价格表(1)"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"工程量清单(1)","index":0,"n_rows":30,"n_cols":5,"rows_kept":30,"merged":[[2,0,2,4],[5,0,5,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["","","","",""]
["","","","",""]
["泉州师院美术大楼布置改造工程"]
["","","","",""]
["","","","",""]
["工 程 量 清 单"]
["","","","",""]
["","","","",""]
["","","","",""]
["","","","",""]
["","","","",""]
["招  标  人:","","","中介机构:",""]
["","(单位盖章)","","","(单位盖章或资质专用章)"]
["","","","",""]
["","","","",""]
["","","","",""]
["法定代表人\r\n或其授权人:","","","法定代表人\r\n或其授权人:",""]
["","(签字或盖章)","","","(签字或盖章)"]
["","","","",""]
["","","","",""]
["","","","",""]
["编  制  人:","","","复  核  人:",""]
["","(造价人员签字盖专用章)","","","(造价工程师签字盖专用章)"]
["","","","",""]
["","","","",""]
["","","","",""]
["编制时间:","2012年8月20日","","复核时间:","2012年8月20日"]
["","","","",""]
["","","","",""]
["","","","",""]

{"sheet":"工程项目造价汇总表(1)","index":1,"n_rows":8,"n_cols":6,"rows_kept":8,"merged":[[2,0,2,5],[3,0,3,3],[3,4,3,5],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,5],[5,3,5,4],[6,3,6,4],[7,0,7,1],[7,3,7,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["工程项目造价汇总表"]
["工程名称：泉州师院美术大楼布置改造",{"$nulls":3},"第1页 共1页"]
["序号","单项工程名称","金额(元)","其  中"]
[{"$nulls":3},"安全文明施工费（元）",null,"规费\r\n(元)"]
["1","单项工程"]
["合  计"]

{"sheet":"单项工程造价汇总表(1)","index":2,"n_rows":9,"n_cols":6,"rows_kept":9,"merged":[[1,0,1,5],[2,0,2,5],[3,0,3,3],[3,4,3,5],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,5],[5,3,5,4],[6,3,6,4],[7,3,7,4],[8,0,8,1],[8,3,8,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["","","","","",""]
["单项工程造价汇总表"]
[""]
["工程名称：泉州师院美术大楼布置改造",{"$nulls":3},"第1页 共1页"]
["序号","单位工程名称","金额(元)"," 其 中"]
[{"$nulls":3},"安全文明\r\n施工费(元)",null,"规费\r\n(元)"]
["1","装饰工程"]
["2","建筑安装工程"]
["合  计"]

{"sheet":"单位工程造价汇总表(1)","index":3,"n_rows":38,"n_cols":3,"rows_kept":38,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,2],[2,0,2,1],[18,0,18,1],[19,0,19,2],[20,0,20,2],[21,0,21,1],[37,0,37,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["单位工程造价汇总表"]
[""]
["工程名称：泉州师院美术大楼布置改造 装饰工程",null,"第1页 共2页"]
["序号","汇 总 内 容","金 额(元)"]
["1","分部分项工程费"]
["1.1","装饰工程"]
["2","措施项目费"]
["2.1","安全施工"]
["2.2","文明施工"]
["2.3","临时设施"]
["2.4","环境保护"]
["3","其他项目费"]
["3.1","暂列金额"]
["3.2","计日工"]
["3.3","总承包服务费"]
["4","规费"]
["5","人工费价差"]
["6","税金"]
[""]
["单位工程造价汇总表"]
[""]
["工程名称：泉州师院美术大楼布置改造 建筑安装工程",null,"第2页 共2页"]
["序号","汇 总 内 容","金 额(元)"]
["1","分部分项工程费"]
["1.1","电气工程"]
["2","措施项目费"]
["2.1","安全施工"]
["2.2","文明施工"]
["2.3","临时设施"]
["2.4","环境保护"]
["3","其他项目费"]
["3.1","暂列金额"]
["3.2","计日工"]
["3.3","总承包服务费"]
["4","规费"]
["5","人工费价差"]
["6","税金"]
[""]

{"sheet":"分部分项工程量清单与计价表(1)","index":4,"n_rows":82,"n_cols":12,"rows_kept":82,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,9],[1,10,1,11],[2,0,3,1],[2,2,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,6],[2,7,3,8],[2,9,3,9],[2,10,2,11],[4,0,4,11],[5,0,5,11],[6,0,6,1],[6,2,6,3],[6,5,6,6],[6,7,6,8],[7,0,7,1],[7,2,7,3],[7,5,7,6],[7,7,7,8],[8,0,8,1],[8,2,8,3],[8,5,8,6],[8,7,8,8],[9,0,9,1],[9,2,9,3],[9,5,9,6],[9,7,9,8],[10,0,10,1],[10,2,10,3],[10,5,10,6],[10,7,10,8],[11,0,11,1],[11,2,11,3],[11,5,11,6],[11,7,11,8],[12,0,12,1],[12,2,12,3],[12,5,12,6],[12,7,12,8],[13,0,13,1],[13,2,13,3],[13,5,13,6],[13,7,13,8],[14,0,14,1],[14,2,14,3],[14,5,14,6],[14,7,14,8],[15,0,15,1],[15,2,15,3],[15,5,15,6],[15,7,15,8],[16,0,16,1],[16,2,16,3],[16,5,16,6],[16,7,16,8],[17,0,17,1],[17,2,17,3],[17,5,17,6],[17,7,17,8],[18,0,18,1],[18,2,18,3],[18,5,18,6],[18,7,18,8],[19,0,19,1],[19,2,19,3],[19,5,19,6],[19,7,19,8],[20,0,20,1],[20,2,20,3],[20,5,20,6],[20,7,20,8],[21,0,21,1],[21,2,21,3],[21,5,21,6],[21,7,21,8],[22,0,22,1],[22,2,22,3],[22,5,22,6],[22,7,22,8],[23,0,23,1],[23,2,23,3],[23,5,23,6],[23,7,23,8],[24,0,24,11],[25,0,25,9],[25,10,25,11],[26,0,27,1],[26,2,27,3],[26,4,27,4],[26,5,27,6],[26,7,27,8],[26,9,27,9],[26,10,26,11],[28,0,28,1],[28,2,28,3],[28,5,28,6],[28,7,28,8],[29,0,29,1],[29,2,29,3],[29,5,29,6],[29,7,29,8],[30,0,30,1],[30,2,30,3],[30,5,30,6],[30,7,30,8],[31,0,31,1],[31,2,31,3],[31,5,31,6],[31,7,31,8],[32,0,32,1],[32,2,32,3],[32,5,32,6],[32,7,32,8],[33,0,33,1],[33,2,33,3],[33,5,33,6],[33,7,33,8],[34,0,34,1],[34,2,34,3],[34,5,34,6],[34,7,34,8],[35,0,35,1],[35,2,35,3],[35,5,35,6],[35,7,35,8],[36,0,36,1],[36,2,36,3],[36,5,36,6],[36,7,36,8],[37,0,37,1],[37,2,37,3],[37,5,37,6],[37,7,37,8],[38,0,38,1],[38,2,38,3],[38,5,38,6],[38,7,38,8],[39,0,39,1],[39,2,39,3],[39,5,39,6],[39,7,39,8],[40,0,40,1],[40,2,40,3],[40,5,40,6],[40,7,40,8],[41,0,41,1],[41,2,41,3],[41,5,41,6],[41,7,41,8],[42,0,42,1],[42,2,42,3],[42,5,42,6],[42,7,42,8],[43,0,43,1],[43,2,43,3],[43,5,43,6],[43,7,43,8],[44,0,44,1],[44,2,44,3],[44,5,44,6],[44,7,44,8],[45,0,45,1],[45,2,45,3],[45,5,45,6],[45,7,45,8],[46,0,46,1],[46,2,46,3],[46,5,46,6],[46,7,46,8],[47,0,47,1],[47,2,47,3],[47,5,47,6],[47,7,47,8],[48,0,48,1],[48,2,48,3],[48,5,48,6],[48,7,48,8],[49,0,49,1],[49,2,49,3],[49,5,49,6],[49,7,49,8],[50,0,50,1],[50,2,50,3],[50,5,50,6],[50,7,50,8],[51,0,51,1],[51,2,51,3],[51,5,51,6],[51,7,51,8],[52,0,52,1],[52,2,52,3],[52,5,52,6],[52,7,52,8],[53,0,53,11],[54,0,54,9],[54,10,54,11],[55,0,56,1],[55,2,56,3],[55,4,56,4],[55,5,56,6],[55,7,56,8],[55,9,56,9],[55,10,55,11],[57,0,57,1],[57,2,57,3],[57,5,57,6],[57,7,57,8],[58,0,58,1],[58,2,58,3],[58,5,58,6],[58,7,58,8],[59,0,59,1],[59,2,59,3],[59,5,59,6],[59,7,59,8],[60,0,60,1],[60,2,60,3],[60,5,60,6],[60,7,60,8],[61,0,61,1],[61,2,61,3],[61,5,61,6],[61,7,61,8],[62,0,62,1],[62,2,62,3],[62,5,62,6],[62,7,62,8],[63,0,63,1],[63,2,63,3],[63,5,63,6],[63,7,63,8],[64,0,64,1],[64,2,64,3],[64,5,64,6],[64,7,64,8],[65,0,65,1],[65,2,65,3],[65,5,65,6],[65,7,65,8],[66,0,66,1],[66,2,66,3],[66,5,66,6],[66,7,66,8],[67,0,67,11],[68,0,68,11],[69,0,69,1],[69,2,69,3],[69,5,69,6],[69,7,69,8],[70,0,70,1],[70,2,70,3],[70,5,70,6],[70,7,70,8],[71,0,71,1],[71,2,71,3],[71,5,71,6],[71,7,71,8],[72,0,72,1],[72,2,72,3],[72,5,72,6],[72,7,72,8],[73,0,73,1],[73,2,73,3],[73,5,73,6],[73,7,73,8],[74,0,74,1],[74,2,74,3],[74,5,74,6],[74,7,74,8],[75,0,75,1],[75,2,75,3],[75,5,75,6],[75,7,75,8],[76,0,76,1],[76,2,76,3],[76,5,76,6],[76,7,76,8],[77,0,77,1],[77,2,77,3],[77,5,77,6],[77,7,77,8],[78,0,78,1],[78,2,78,3],[78,5,78,6],[78,7,78,8],[79,0,79,1],[79,2,79,3],[79,5,79,6],[79,7,79,8],[80,0,80,1],[80,2,80,3],[80,5,80,6],[80,7,80,8],[81,0,81,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单与计价表"]
["工程名称：泉州师院美术大楼布置改造 单项工程",{"$nulls":9},"第1页 共3页"]
["序号",null,"项目编码",null,"项目名称","项目特征描述",null,"计量单位",null,"工程量","金    额(元)"]
[{"$nulls":10},"综合单价","合价"]
["        装饰工程"]
["        装饰工程"]
["1",null,"010304001001",null,"空心砖墙、砌块墙","(1)190MM厚空心砖墙\r\n(2)内墙",null,"m3",null,597.772]
["2",null,"闽010901009001",null,"轻质隔墙","(1)一层轻质隔墙",null,"m2",null,124.899]
["3",null,"020201001001",null,"墙面一般抹灰","(1)室内新砌隔墙面\r\n(2)中级抹灰",null,"m2",null,6341.252]
["4",null,"020507001001",null,"刷喷涂料","(1)室内新砌隔墙面\r\n(2)乳胶漆\r\n(3)内墙面刮腻子(三道)",null,"m2",null,6341.252]
["5",null,"020507001002",null,"刷喷涂料","(1)廊道墙面\r\n(2)乳胶漆",null,"m2",null,225.947]
["6",null,"020402007011",null,"钢质防火门","(1)甲级钢质防火门  M-1 \r\n(2)规格：1500*2400mm\r\n(3)闭门器",null,"樘",null,{"v":21,"d":"21.000"}]
["7",null,"020402007010",null,"钢质防火门","(1)甲级钢质防火门 M-2\r\n(2)规格：1200*2400mm\r\n(3)闭门器",null,"樘",null,{"v":4,"d":"4.000"}]
["8",null,"020402007015",null,"钢质防火门","(1)甲级钢质防火门 M-3\r\n(2)规格：1000*2400mm\r\n(3)闭门器",null,"樘",null,{"v":71,"d":"71.000"}]
["9",null,"020402007009",null,"钢质防火门","(1)甲级钢质防火门 M-4\r\n(2)规格：1000*2100mm\r\n(3)闭门器",null,"樘",null,{"v":2,"d":"2.000"}]
["10",null,"020402007008",null,"钢质防火门","(1)甲级钢质防火门  M-5\r\n(2)规格：1500*2100mm\r\n(3)闭门器",null,"樘",null,{"v":4,"d":"4.000"}]
["11",null,"020402007007",null,"钢质防火门","(1)甲级钢质防火门 M-6\r\n(2)规格：1500*2100mm\r\n(3)闭门器",null,"樘",null,{"v":2,"d":"2.000"}]
["12",null,"020402007006",null,"钢质防火门","(1)甲级钢质防火门 M-7\r\n(2)规格：1200*2100mm\r\n(3)闭门器",null,"樘",null,{"v":1,"d":"1.000"}]
["13",null,"020402007014",null,"钢质防火门","(1)甲级钢质防火门 M-8\r\n(2)规格：1000*2100mm\r\n(3)闭门器",null,"樘",null,{"v":1,"d":"1.000"}]
["14",null,"020402007013",null,"钢质防火门","(1)甲级钢质防火门 M-9\r\n(2)规格：2400*2400\r\n(3)闭门器",null,"樘",null,{"v":1,"d":"1.000"}]
["15",null,"020406005002",null,"金属门连窗","(1)塑钢门连窗LCM-1\r\n(2)规格：平开门：1000*2400mm\r\n(3)推拉窗：4705*1500mm",null,"樘",null,{"v":1,"d":"1.000"}]
["16",null,"020406005001",null,"金属门连窗","(1)塑钢门连窗LCM-2\r\n(2)规格：平开门：1000*2400mm\r\n(3)推拉窗：4200*1500mm",null,"樘",null,{"v":1,"d":"1.000"}]
["17",null,"020406005004",null,"金属门连窗","(1)塑钢门连窗LCM-3\r\n(2)规格：平开门：1000*2400mm\r\n(3)推拉窗：4200*1500mm",null,"樘",null,{"v":2,"d":"2.000"}]
["18",null,"020406005003",null,"金属门连窗","(1)塑钢门连窗LCM-4\r\n(2)规格：平开门：1000*2400mm",null,"樘",null,{"v":2,"d":"2.000"}]
["分部分项工程量清单与计价表"]
["工程名称：泉州师院美术大楼布置改造 单项工程",{"$nulls":9},"第2页 共3页"]
["序号",null,"项目编码",null,"项目名称","项目特征描述",null,"计量单位",null,"工程量","金    额(元)"]
[{"$nulls":10},"综合单价","合价"]
["",null,"",null,"","\r\n(3)推拉窗：4200*1500mm",null,"",null,"","",""]
["19",null,"020406001001",null,"金属推拉窗","(1)塑钢推拉窗C-1\r\n(2)规格：5705*1500mm",null,"樘",null,{"v":1,"d":"1.000"}]
["20",null,"020406001005",null,"金属推拉窗","(1)塑钢推拉窗C-2\r\n(2)规格：2100*1800mm",null,"樘",null,{"v":5,"d":"5.000"}]
["21",null,"020406001004",null,"金属推拉窗","(1)铝合金推拉窗C-3\r\n(2)规格：4200*600mm",null,"樘",null,{"v":6,"d":"6.000"}]
["22",null,"020406001003",null,"金属推拉窗","(1)铝合金推拉窗C-4\r\n(2)规格：3600*600mm",null,"樘",null,{"v":4,"d":"4.000"}]
["23",null,"020406001002",null,"金属推拉窗","(1)铝合金推拉窗C-5\r\n(2)规格：2700*600mm",null,"樘",null,{"v":1,"d":"1.000"}]
["24",null,"020406001007",null,"金属推拉窗","(1)铝合金推拉窗C-6\r\n(2)规格：3000*600mm",null,"樘",null,{"v":2,"d":"2.000"}]
["25",null,"020406001014",null,"金属推拉窗","(1)铝合金推拉窗C-7\r\n(2)规格：2700*600mm",null,"樘",null,{"v":14,"d":"14.000"}]
["26",null,"020406001013",null,"金属推拉窗","(1)铝合金推拉窗C-8\r\n(2)规格：1500*600mm",null,"樘",null,{"v":8,"d":"8.000"}]
["27",null,"020406001012",null,"金属推拉窗","(1)铝合金推拉窗C-9\r\n(2)规格：900*600mm",null,"樘",null,{"v":6,"d":"6.000"}]
["28",null,"020406001023",null,"金属推拉窗","(1)铝合金推拉窗C-10\r\n(2)规格：900*1800mm",null,"樘",null,{"v":4,"d":"4.000"}]
["29",null,"020406001010",null,"金属推拉窗","(1)铝合金推拉窗C-11\r\n(2)规格：1937*600mm",null,"樘",null,{"v":3,"d":"3.000"}]
["30",null,"020406001009",null,"金属推拉窗","(1)铝合金推拉窗C-12\r\n(2)规格：1650*600mm",null,"樘",null,{"v":15,"d":"15.000"}]
["31",null,"020406001008",null,"金属推拉窗","(1)铝合金推拉窗C-13\r\n(2)规格：1600*600mm",null,"樘",null,{"v":1,"d":"1.000"}]
["32",null,"020406001015",null,"金属推拉窗","(1)铝合金推拉窗C-14\r\n(2)规格：1985*600mm",null,"樘",null,{"v":1,"d":"1.000"}]
["33",null,"020406001021",null,"金属推拉窗","(1)铝合金推拉窗C-15\r\n(2)规格：3000*600mm",null,"樘",null,{"v":1,"d":"1.000"}]
["34",null,"020406001020",null,"金属推拉窗","(1)铝合金推拉窗C-16\r\n(2)规格：5350*600mm",null,"樘",null,{"v":3,"d":"3.000"}]
["35",null,"020406001019",null,"金属推拉窗","(1)铝合金推拉窗C-17\r\n(2)规格：5800*600mm",null,"樘",null,{"v":3,"d":"3.000"}]
["36",null,"020406001022",null,"金属推拉窗","(1)铝合金推拉窗C-18\r\n(2)规格：3854*600mm",null,"樘",null,{"v":2,"d":"2.000"}]
["37",null,"020406001017",null,"金属推拉窗","(1)铝合金推拉窗HC-1\r\n(2)规格：5300*1500mm",null,"樘",null,{"v":2,"d":"2.000"}]
["38",null,"040801006001",null,"拆除砖石结构","(1)原墙体开凿门洞\r\n(2)人工搬运垃圾向下3层以内",null,"m3",null,4.082]
["39",null,"闽010901011001",null,"拆除钢制防火门","(1)拆除原钢制防火门\r\n(2)人工搬运垃圾向下3层以内",null,"m2",null,{"v":25.62,"d":"25.620"}]
["40",null,"010304001003",null,"空心砖墙、砌块墙","(1)190MM厚空心砖墙\r\n(2)内墙",null,"m3",null,2.916]
["41",null,"020507001003",null,"刷喷涂料","(1)室内原有隔墙面\r\n(2)乳胶漆\r\n(3)内墙面刮腻子(三道)",null,"m2",null,12878.583]
["42",null,"020201001002",null,"墙面一般抹灰","(1)室内原有隔墙  表面修",null,"m2",null,1931.787]
["分部分项工程量清单与计价表"]
["工程名称：泉州师院美术大楼布置改造 单项工程",{"$nulls":9},"第3页 共3页"]
["序号",null,"项目编码",null,"项目名称","项目特征描述",null,"计量单位",null,"工程量","金    额(元)"]
[{"$nulls":10},"综合单价","合价"]
["",null,"",null,"","复量\r\n(2)中级抹灰",null,"",null,"","",""]
["43",null,"020406007001",null,"塑钢窗","(1)塑钢窗C-19\r\n(2)规格：2200*2500mm",null,"樘",null,{"v":3,"d":"3.000"}]
["44",null,"020406007002",null,"塑钢窗","(1)塑钢窗 C-20\r\n(2)规格：2100*2500mm",null,"樘",null,{"v":2,"d":"2.000"}]
["45",null,"020406007009",null,"塑钢窗","(1)塑钢窗 C-21\r\n(2)规格：2000*2500mm",null,"樘",null,{"v":13,"d":"13.000"}]
["46",null,"020406007008",null,"塑钢窗","(1)塑钢窗 C-22\r\n(2)规格：3560*2500mm",null,"樘",null,{"v":4,"d":"4.000"}]
["47",null,"020406007007",null,"塑钢窗","(1)塑钢窗 C-23\r\n(2)规格：2800*2500mm",null,"樘",null,{"v":4,"d":"4.000"}]
["48",null,"020406007006",null,"塑钢窗","(1)塑钢窗 C24\r\n(2)规格：6700*2500mm",null,"樘",null,{"v":4,"d":"4.000"}]
["49",null,"020406007004",null,"塑钢窗","(1)塑钢窗 C-25\r\n(2)规格：3000*2500mm",null,"樘",null,{"v":4,"d":"4.000"}]
["50",null,"020406007003",null,"塑钢窗","(1)塑钢窗 C-26\r\n(2)规格：5950*2500mm",null,"樘",null,{"v":2,"d":"2.000"}]
["51",null,"020406007010",null,"塑钢窗","(1)塑钢窗 C-27\r\n(2)规格：7150*2500mm",null,"樘",null,{"v":2,"d":"2.000"}]
["        建筑安装工程"]
["        电气工程"]
["52",null,"030213004001",null,"荧光灯","(1)600*1200格栅灯",null,"套",null,{"v":840,"d":"840.000"}]
["53",null,"030213004002",null,"荧光灯","(1)600*600格栅灯",null,"套",null,{"v":141,"d":"141.000"}]
["54",null,"030213004003",null,"荧光灯","(1)荧光灯管",null,"套",null,{"v":32,"d":"32.000"}]
["55",null,"030204018001",null,"配电箱","(1)安装高度1800mm",null,"台",null,{"v":55,"d":"55.000"}]
["56",null,"030204031001",null,"小电器","(1)吊扇",null,"个",null,{"v":311,"d":"311.000"}]
["57",null,"闽031103037001",null,"电话 出线口","(1)电话出线口 普通型 单联",null,"个",null,{"v":21,"d":"21.000"}]
["58",null,"030204031002",null,"小电器","(1)明装接地单相插座\r\n(2)安装高度300mm",null,"个",null,{"v":862,"d":"862.000"}]
["59",null,"030204031003",null,"小电器","(1)明装接地三相插座\r\n(2)安装高度1800mm",null,"个",null,{"v":235,"d":"235.000"}]
["60",null,"030204019002",null,"控制开关","(1)明装单机开关\r\n(2)安装高度1800",null,"个",null,{"v":64,"d":"64.000"}]
["61",null,"030204019004",null,"控制开关","(1)明装单级双控开关\r\n(2)安装高度1400mm",null,"个",null,{"v":330,"d":"330.000"}]
["62",null,"闽031103037002",null,"网线接口","(1)安装8位模块式信息插座 单口",null,"个",null,{"v":329,"d":"329.000"}]
["63",null,"030701010001",null,"消防水箱制作、安装","",null,"台",null,{"v":14,"d":"14.000"}]
["合       计",{"$nulls":10},""]

{"sheet":"措施项目清单与计价表(一)(1)","index":5,"n_rows":15,"n_cols":5,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,4],[2,0,2,3],[14,0,14,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["措施项目清单与计价表(一)"]
[""]
["工程名称：泉州师院美术大楼布置改造 单项工程",{"$nulls":3},"第1页 共1页"]
["序号","项 目 名 称","计 算 基 础","费    率(%)","金    额(元)"]
["1","文明施工费","","",""]
["2","安全施工费","","",""]
["3","临时设施费","","",""]
["4","夜间施工费","","",""]
["5","已完工程及设备保护费","","",""]
["6","风雨季施工增加费","","",""]
["7","生产工具用具使用费","","",""]
["8","工程点交、场地清理费","","",""]
["9","缩短工期措施费","","",""]
["10","优良工程增加费","","",""]
["合    计",{"$nulls":3},""]

{"sheet":"措施项目清单与计价表(二)(1)","index":6,"n_rows":14,"n_cols":8,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,5],[2,6,2,7],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,3,7],[5,0,5,7],[6,0,6,7],[7,2,7,3],[8,2,8,3],[9,2,9,3],[10,2,10,3],[11,2,11,3],[12,0,12,7],[13,0,13,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["措施项目清单与计价表(二)"]
[""]
["工程名称：泉州师院美术大楼布置改造 单项工程",{"$nulls":5},"第1页 共1页"]
["序号","项目编码","项目名称",null,"计量单位","工程量","金    额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价"]
["        装饰工程"]
["        装饰工程"]
["1","0101001","环境保护",null,"项",{"v":1,"d":"1.000"}]
["1.1","20108169","人工装卸汽车运垃圾运距1km以内",null,"m3",5.267]
["2","0103002","脚手架",null,"项",{"v":1,"d":"1.000"}]
["2.1","10110047","外墙扣件式钢管脚手架 单排 建筑物高度(15m以内)",null,"m2",3830.869]
["2.2","10110015","里脚手架",null,"m2",20540.321]
["        建筑安装工程"]
["合       计",{"$nulls":6},""]

{"sheet":"规费、人工费价差、税金项目清单与计价表(1)","index":7,"n_rows":15,"n_cols":5,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,4],[2,0,2,2],[2,3,2,4],[14,0,14,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["规费、人工费价差、税金项目清单与计价表"]
[""]
["工程名称：泉州师院美术大楼布置改造 单项工程",null,null,"第1页 共1页"]
["序号","项 目 名 称","计 算 基 础","费率(%)/单价差","金额(元)"]
["1","规费","","",""]
["1.1","工程排污费","","",""]
["1.2","劳保费用","","",""]
["1.3","农民工工伤保险费","","",""]
["1.4","危险作业意外伤害保险费","","",""]
["2","人工费价差","","",""]
["2.1","土石方、拆除、搬运工程用工","","",""]
["2.2","建筑装饰工程用工","","",""]
["2.3","其他工程用工","","",""]
["3","税金","","",""]
["合计：1+2+3",{"$nulls":3},""]

{"sheet":"主要材料项目与价格表(1)","index":8,"n_rows":118,"n_cols":6,"rows_kept":118,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,5],[2,0,2,4],[43,0,43,5],[44,0,44,5],[45,0,45,4],[86,0,86,5],[87,0,87,5],[88,0,88,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["主要材料项目与价格表"]
[""]
["工程名称：泉州师院美术大楼布置改造 单项工程",{"$nulls":4},"第1页 共3页"]
["序号","材料编码","材料名称","规格、型号等特殊要求","单位","单价(元)"]
["1","010100100009000","土石方、拆除、搬运工日","","工日",{"v":36,"d":"36.00"}]
["2","010100500021000","综合工日","","工日",{"v":48,"d":"48.00"}]
["3","010100300043000","综合工日","装饰工","工日",{"v":58,"d":"58.00"}]
["4","110100100003000","水泥","42.5","kg",0.48]
["5","110100100001000","水泥","32.5","kg",0.44]
["6","130100100063000","圆钢","Φ10～14","kg",4.07]
["7","160100700179000","圆木台","63～138×22","块",{"v":0.9,"d":"0.90"}]
["8","160100700107000","木材","一级红白松","m3",{"v":970,"d":"970.00"}]
["9","160100700083000","空心木板","125×250×25","块",{"v":1,"d":"1.00"}]
["10","160100300029000","松木锯材","","m3",{"v":1400,"d":"1400.00"}]
["11","160100300019000","杉木锯材","","m3",{"v":1600,"d":"1600.00"}]
["12","160300100029000","竹脚手板","","m2",5.44]
["13","191300100035000","木板条","1200×30×6","百条",{"v":19.5,"d":"19.50"}]
["14","160100300025000","松枋材","","m3",{"v":869,"d":"869.00"}]
["15","160100300017000","杉枋材","","m3",{"v":976,"d":"976.00"}]
["16","160100300013000","杉板材","","m3",{"v":1600,"d":"1600.00"}]
["17","160100100005000","杉圆木","","m3",{"v":900,"d":"900.00"}]
["18","210500300023000","腻子粉","","kg",1.15]
["19","170901700003000","粘土膏","","m3",{"v":30,"d":"30.00"}]
["20","170900700001000","石灰膏","","m3",{"v":180,"d":"180.00"}]
["21","170700100045000","碎石","5～40mm","m3",{"v":72,"d":"72.00"}]
["22","170700100039000","碎石","5～16mm","m3",{"v":70,"d":"70.00"}]
["23","170500100039000","中(细)砂","损耗2%+膨胀1.18","m3",{"v":96,"d":"96.00"}]
["24","170500100037000","中(粗)砂","损耗2%+膨胀1.18","m3",{"v":120,"d":"120.00"}]
["25","170100300057001","空心砖","190×190×180","块",1.02]
["26","170100300057000","空心砖","190×190×190","块",1.08]
["27","170100300059000","空心砖","190×190×90","块",0.57]
["28","170100300043000","红砖","240×115×53","块",{"v":0.3,"d":"0.30"}]
["29","120100300181000","普通钢筋混凝土C20(42.5) 碎石40mm 塌落度30～50mm","","m3",244.09]
["30","120100300139000","普通混凝土C20(42.5) 碎石16mm 塌落度30～50mm","","m3",{"v":253.8,"d":"253.80"}]
["31","","纸筋石灰筋","","m3",200.88]
["32","124100100083000","石灰砂浆  1:3","","m3",161.04]
["33","124100100067000","混合砂浆 1:2:8","","m3",213.52]
["34","124100100111000","水泥砂浆1:2(32.5)","","m3",332.24]
["35","123900300003000","砌筑混合砂浆M5(32.5)","","m3",{"v":209.2,"d":"209.20"}]
["36","123900100001000","砌筑水泥砂浆M2.5(32.5)","","m3",212.24]
["37","","砖地膜","","m2",20.82]
["38","470300100031000","成套型吸顶单管荧光灯","","套",{"v":43,"d":"43.00"}]
["39","470300100027000","成套型嵌入式双管荧光灯","","套",{"v":417.2,"d":"417.20"}]
["主要材料项目与价格表"]
[""]
["工程名称：泉州师院美术大楼布置改造 单项工程",{"$nulls":4},"第2页 共3页"]
["序号","材料编码","材料名称","规格、型号等特殊要求","单位","单价(元)"]
["40","470300100025000","成套型嵌入式三管荧光灯","","套",{"v":520,"d":"520.00"}]
["41","461300100005000","吊风扇","","台",{"v":83,"d":"83.00"}]
["42","460500300143000","铜接线端子","DT-6","个",0.46]
["43","460500300009001","成套配电箱","","台",{"v":350,"d":"350.00"}]
["44","460100300147000","三相四孔明插座","15A以下","套",{"v":5.6,"d":"5.60"}]
["45","460100300023000","单相二孔明插座","15A","套",{"v":3.2,"d":"3.20"}]
["46","460100100201001","电话出线口  普通型单联","","个",{"v":14.3,"d":"14.30"}]
["47","460100100195001","8位模块式信息插座(单口)","","个",22.82]
["48","460100100025000","单控双联暗开关","AP86K21-10N","只",6.24]
["49","460100100021000","单控单联暗开关","AP86K11-10N","只",4.39]
["50","450101500215000","自粘性橡胶带","20mm×5m","卷",{"v":4.1,"d":"4.10"}]
["51","450700300027000","瓷接头(双)","","个",0.34]
["52","450100100235000","塑料绝缘线","BV-2.5","m",1.75]
["53","450100100227000","塑料绝缘线","BV-1.5","m",1.09]
["54","450100100043000","裸铜线","6","kg",33.35]
["55","240300700019000","电力复合酯一级","","kg",{"v":16,"d":"16.00"}]
["56","240100500011000","防腐油","","kg",{"v":9.8,"d":"9.80"}]
["57","240100300013000","油漆溶剂油","200#","kg",4.67]
["58","241102300027000","玻璃胶","310g","支",{"v":5.4,"d":"5.40"}]
["59","210300900009000","防锈漆(红丹)","","kg",{"v":16,"d":"16.00"}]
["60","210301100001000","调和漆","","kg",{"v":13,"d":"13.00"}]
["61","210300100009000","酚醛磁漆","各种颜色","kg",{"v":18,"d":"18.00"}]
["62","520500100907000","伞型螺栓","M6～8×150","套",{"v":0.6,"d":"0.60"}]
["63","520500100257000","镀锌精制带帽螺栓","M10×100以内2平1弹垫","10套",6.88]
["64","131300100391000","钢板垫板","","kg",3.98]
["65","131300101231000","铁件","","kg",5.67]
["66","131300100399000","钢板网","10×10×0.8","m2",8.25]
["67","130700100005000","钢丝绳","φ8","kg",5.89]
["68","400500500049000","室内消火栓","单栓DN65","套",742.56]
["69","520700100317000","其他材料费","","元",{"v":1,"d":"1.00"}]
["70","520700100383000","水","","m3",{"v":3.2,"d":"3.20"}]
["71","220100900025000","密封油膏(塑料油膏)","","kg",1.68]
["72","520300100067000","焊锡丝","","kg",{"v":26.5,"d":"26.50"}]
["73","520300100027000","电焊条","","kg",{"v":3.8,"d":"3.80"}]
["74","520100700005000","草袋","","m2",1.36]
["75","520100500043000","纸筋","","kg",0.46]
["76","520100100055000","破布","","kg",{"v":1.7,"d":"1.70"}]
["77","520100100047000","棉纱头","","kg",3.68]
["78","520500100343000","镀锌精制六角带帽螺栓  M6×16～25","","套",{"v":0.1,"d":"0.10"}]
["主要材料项目与价格表"]
[""]
["工程名称：泉州师院美术大楼布置改造 单项工程",{"$nulls":4},"第3页 共3页"]
["序号","材料编码","材料名称","规格、型号等特殊要求","单位","单价(元)"]
["79","531501300003000","闭门器","","只",{"v":35,"d":"35.00"}]
["80","520700100661000","生料带","","m",0.08]
["81","520502300129000","砂轮片","φ400","片",{"v":18,"d":"18.00"}]
["82","131300100997000","扣件、底座使用费","","个·月",0.28]
["83","131300100465000","钢管使用费","","t·月",{"v":95,"d":"95.00"}]
["84","520500300171000","十字墙螺钉","φ6×125","个",0.16]
["85","520500300165000","射钉","","百个",{"v":24.5,"d":"24.50"}]
["86","520500300183000","铁钉","","kg",4.28]
["87","520500300129000","木螺钉","M4.5～6×15～100","10个",{"v":0.7,"d":"0.70"}]
["88","520500300127000","木螺钉","M2～4×6～65","10个",{"v":0.2,"d":"0.20"}]
["89","520700100671000","铁砂布","0#～2#","张",{"v":0.6,"d":"0.60"}]
["90","131300100317000","镀锌铁丝","22#","kg",{"v":6.5,"d":"6.50"}]
["91","131300100313000","镀锌铁丝","18#～22#","kg",5.34]
["92","131300100321000","镀锌铁丝","8#","kg",3.42]
["93","250100300275000","塑料软管","","kg",15.11]
["94","210100100029000","内墙乳胶漆","","kg",{"v":16,"d":"16.00"}]
["95","150900100001000","甲级钢质防火门","含五金","m2",{"v":500,"d":"500.00"}]
["96","150300300005000","塑钢推拉窗","","m2",{"v":230,"d":"230.00"}]
["97","150300300001000","塑钢固定窗","","m2",{"v":240,"d":"240.00"}]
["98","150300100001000","塑钢平开门","","m2",{"v":280,"d":"280.00"}]
["99","612300100261000","其他机械费","","元",{"v":1,"d":"1.00"}]
["100","611700100097000","直流电焊机","30kW","台班",72.29]
["101","612300100295000","砂轮切割机","Φ400","台班",5.71]
["102","611300100179000","套丝机","φ159","台班",18.76]
["103","611100100027000","灰浆搅拌机","200L","台班",15.26]
["104","611100100025000","电动滚筒式混凝土搅拌机","400L","台班",133.43]
["105","610700100107000","载重汽车","6t","台班",415.05]
["106","610700100103000","载重汽车","4t","台班",362.65]